*通讯作者

紫外-可见分光光度法测定盐酸法舒地尔注射液中盐酸法舒地尔的含量

吕洁1 孟祥军1 邹春阳2*

（1 辽宁卫生职业技术学院，辽宁 沈阳 110101；沈阳医学院药物中心，辽宁 沈阳 110034）

【摘要】目的 建立紫外-可见分光光度（UV-VIS）法测定盐酸法舒地尔含量的方法。方法 采用对照品法，检测波长为275nm。结果 制剂中辅料对主药测定无干扰，UV-VIS法测定盐酸法舒地尔的质量浓度在24～36µg/mL范围内线性关系良好(r2=0.9999)。平均回收率为99.3％，RSD为0.29％。结论 本方法简便、准确、专属性强。能够满足控制本品质量的要求。

【关键词】紫外-可见分光光度法；盐酸法舒地尔注射液；含量测定

中图分类号：R927.2              文献标识码：B

Fasudil Hydroehloride Content in Fasudil Hydroehloride Injection with Ultraviolet-Visible Spectrophotometry

LV Jie1, MENG Xiangjun1, ZOU Chun-yang2

（1 Liaoning College of Health Vocational Technology, Shenyang 110101, China; 2 Medical Center of Shenyang Medical College, Shenyang 110034, China）

[Abstract]Objective Ultraviolet-visible spectrophotometry (UV-VIS) was established to determine the fasudil hydroehloride content in the fasudil hydroehloride injection.Methods Reference standard method (λ-275nm) was used to determine the content of fasudil hydroehloride. Results The test of fasudil hydroehloride was 1inear within the range of 24~36µg/mL，r2=0.9999.The average recovery was 99.3％, RSD=0.29％. Conclusion The methods were simple and accurate, and the methods were suitable to determine the content．

[Key words]Ultraviolet-visible spectrophotometry; Fasudil hydroehloride injection; Content determination

盐酸法舒地尔（fasudil hysrochloride）是日本Asahi Chemical公司1994年上市的商品名为Eril的新型的钙拮抗的血管扩张剂，临床用于治疗脑血管痉挛引发的蛛网膜下出血。本品用于治疗急性缺血性中风、脑血管疾病和心绞痛后遗症正在临床试验中[1]。它的分子结构为5-异喹啉磺酰胺衍生物[2]。本研究参考新药转正标准WS1-（X-110）-2006Z盐酸法舒地尔及相关文献[3，4]，建立了紫外-可见分光光度（UV-VIS）法测定盐酸法舒地尔注射液含量的方法，通过方法学验证，本方法准确、简便、专属性强，重复性好，能够满足控制本品含量的要求。

1 仪器与试剂

1.1 仪器

电子分析天平（CP225D德国赛多利斯）；UV2450紫外-可见分光光度计（日本岛津仪器公司）。

1.2 试剂

盐酸法舒地尔对照品（中国药品生物制品检定所，批号：100614-200401）；盐酸法舒地尔原料（黄石世星药业有限公司提供，含量99.8％）。盐酸法舒地尔注射液三批：2mL：30mg（沈阳医学院药物中心提供，批号：20081101、20081102、20081103）；对照样品（天津红日药业股份有限公司生产的盐酸法舒地尔注射液（川威）批号：080330）；实验用水为双蒸馏水。其他试剂均为分析纯。

2  方 法

盐酸法舒地尔注射液标准WS1- (X-110)-2006Z中含量测定项采用UV-VIS法，测定方法如下：

取本品，加水制成每1mL中约含盐酸法舒地尔30µg的溶液，照UV-VIS法（中国药典2005年版二部附录ⅣA），在275nm的波长处测定吸光度；另取盐酸法舒地尔对照品适量，精密称定，加水溶解并定量稀释成每1mL中约含盐酸法舒地尔30µg的溶液，同法测定，计算，即得。

2.1 检测波长的选择

精密称取盐酸法舒地尔适量，加水制成每1mL中含30μg的溶液，根据UV-VIS法（中国药典2010年版二部附录Ⅳ A），在200～400nm波长范围内扫描。结果显示，盐酸法舒地尔在275nm、312nm、324nm波长处有最大吸收。原标准中选择的检测波长为275nm[2]，综合考虑，确定275nm作为含量测定的检测波长。

2.2 线性试验

精密称取盐酸法舒地尔对照品15mg，置50mL量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，分别精密量取0.8、0.9、1.0、1.1、1.2mL，置10mL量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，照UV-VIS法（中国药典2005年版二部附录Ⅳ A），在275nm的波长处测定吸收度，以吸收度（A）对浓度（C，µg/mL）进行线性回归（n=5），得回归方程为：Y=0.018x+0.0106  r=0.9999，结果见表1和图1。

表1  线性试验测定结果

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（µg/mL） | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 吸收度A | 0.443 | 0.496 | 0.55 | 0.606 | 0.658 |
| 回归方程 | Y=0.018x+0.0106 r=0.9999 |

图1          盐酸法舒地尔标准曲线图

结果表明，以UV-VIS法测定盐酸法舒地尔的质量浓度在24～36µg/mL范围内线性关系良好。

2.3 辅料、降解产物在测定波长处无吸收

本品制剂无辅料，因此无需验证辅料对含量测定的干扰。考察降解产物在波长处有无吸收，可以考察样品在分解前后的吸收度是否有变化，若分解后吸收度降低，可以证明降解产物在测定波长处无吸收。

破坏前：取本品，加水制成每1mL中约含盐酸法舒地尔30µg的溶液，根据UV-VIS法，在275nm的波长处测定吸光度为0.553。

破坏后：取上述已经配制好的30µg/mL的盐酸法舒地尔溶液10mL，加入少量高锰酸钾后加热回流10min。根据UV-VIS法，在275nm的波长处测定吸光度为0.381。

结果表明：分解后吸收度明显降低，可以证明降解产物在测定波长处无吸收，不影响含量测定的准确度。

2.4 精密度试验

精密量取本品2mL，置100mL量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，精密量取1mL，置10mL量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，根据UV-VIS法（中国药典2005年版二部附录Ⅳ A），在275nm的波长处测定吸收度，按上述供试品溶液的制备方法制备5份溶液；另精密称取盐酸法舒地尔对照品15mg，加水溶解并稀释制成每1mL中约含30μg的溶液，同法测定，计算，即得。结果见表2。

表2  精密度试验测定结果

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸收度A | 0.553 | 0.550 | 0.555 | 0.552 | 0.550 |
| 含量（％） | 99.6 | 99.1 | 100.0 | 99.5 | 99.1 |
| 平均值 | 99.5 |
| RSD（％） | 0.38 |

结果表明，RSD≤1.0％，本方法精密度良好。

2.5 稳定性试验

取“2.2”项下样品一份，室温放置，分别于0、1、2、4h检测，计算其含量。RSD=0.28％，表明样品溶液4 h内稳定。

2.6 加样回收试验

分别取盐酸法舒地尔（按湿品计含量98.0％）1200、1500、1800mg各3份，精密称定，置100mL量瓶中，加水溶解稀释至刻度。分别精密量取2mL，置100mL量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，再量取1mL，置10mL量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，照UV-VIS法（中国药典2005年版二部附录ⅣA），在275nm的波长处测定吸收度；另精密称取盐酸法舒地尔对照品15mg，加水溶解并稀释制成每1mL中约含30μg的溶液，同法测定，计算，即得，结果见表3。

表3 盐酸法舒地尔回收率试验结果

| 序号 | 加入量(mg) | 按干燥品计 加入量(mg) | 吸收度 | 测得量(mg) | 回收率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1269.2 | 1243.8 | 0.454 | 1235.5 | 99.3 |
| 2 | 1315.4 | 1289.1 | 0.469 | 1276.3 | 99.0 |
| 3 | 1251.2 | 1226.2 | 0.447 | 1216.4 | 99.2 |
| 4 | 1556.7 | 1525.6 | 0.558 | 1518.5 | 99.5 |
| 5 | 1583.2 | 1551.5 | 0.569 | 1548.4 | 99.8 |
| 6 | 1535.7 | 1505.0 | 0.550 | 1496.8 | 99.5 |
| 7 | 1855.1 | 1818.0 | 0.661 | 1798.8 | 98.9 |
| 8 | 1887.2 | 1849.5 | 0.673 | 1831.4 | 99.0 |
| 9 | 1897.9 | 1859.9 | 0.678 | 1845.0 | 99.2 |

注：x（平均值）= 99.3％， RSD=0.29％，本法回收率良好

2.7 样品测定

精密量取本品2mL，置100mL量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，精密量取1mL，置10mL量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，根据UV-VIS法（中国药典2005年版二部附录Ⅳ A），在275nm的波长处测定吸收度；另精密称取盐酸法舒地尔对照品15mg，加水溶解并稀释制成每1mL中约含30μg的溶液，同法测定，计算，即得，结果见表4。

表4  含量检测结果

| 批号 | 0810201 | 0810202 | 0810203 | 对照样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A吸收度 | 0.552 | 0.550 | 0.553 | 0.548 |
| 含量（％） | 99.9 | 99.6 | 100.1 | 99.2 |

结论：由此，UV-VIS法可以作为本品终端产品的检测方法，且在工业投料生产或中间体化验时起指导作用。

3 讨  论

经以上的方法学验证，本法准确、可行UV-VIS法便于大生产中间体测定与成品的快速检测，减少有机相使用、环保；用UV-VIS法可以达到准确测定的目的。

本法测定盐酸法舒地尔含量具有专属性强，灵敏、快速测定结果准确，为盐酸法舒地尔的质量控制提供了保证。

参考文献

[1] Prous JR.Drugs Future，1994，19:1126.

[2] 张明.法舒地尔的药理作用及其临床应用的研究进展[J].山西医科大学学报，2007，38(4):369-373.

[3] 国家药典委员会.2005年版二部附录ⅣA .新药转正标准WS1-(X-111)-2006Z盐酸法舒地尔[M]//国家药典委员会.中国药典.北京: 化学工业出版社，2006.

[4] 刘宇，刘东.HPLC法测定血浆中法舒地尔的浓度[J].中国药师，2006，9(4):316-317.